
深圳市卫光生物制品股份有限公司2024年度环境信息

一、污染治理设施运行情况

（一）污染防治设施

废水：建设有废水处理站一座，采用“物化+生化+MBR膜处理工艺”，处理达标后排放。废水排放口安装在线监测装置，实时接受政府生态环境部门监管。

废气：锅炉燃料为天然气，锅炉采用低氮燃烧器锅炉。动物实验室、污水站各有一套废气处理设施，其中动物实验室采用活性炭吸附处理工艺，污水站臭气处理设施采用酸碱喷淋+UV光解+水喷淋处理工艺。废气全年达标排放。

固废：不合格药品、生产废水污泥等危险废物和医疗废物委托有资质单位处理处置，全年处置426.154吨。一般工业固体废物交相关单位回收利用或委托第三方有资质单位处置，全年处置28吨。生活垃圾由当地环卫部门清运处理。
噪声：公司厂界噪声均符合排放标准，无超标情况。为改善原料血浆管理中心周边环境，公司2024年在血液制剂楼楼顶及研发楼楼顶新增九套隔音降噪设施。 

（二）污染治理设施运行情况
废气污染治理设施正常运转情况表
	设施名称
	设施编号
	设施类型
	参数
	数量
	单位
	备注

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	去除效率
	95
	%
	

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	固废产生量
	0.8
	t
	

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	对应的排放口名称
	动物饲养废气
	/
	

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	设计处理能力
	4000
	m³/h
	

	恶臭治理系统
	TA001
	其他设施
	运行时间
	8760
	h
	


废水污染治理设施正常运转情况表
	设施名称
	设施编号
	参数
	数量
	单位
	备注

	综合废水处理设施
	TW001
	废水防治设施运行时间
	7236
	h
	

	综合废水处理设施
	TW001
	废水治理设施设计处理能力
	300
	t/d
	

	综合废水处理设施
	TW001
	污水处理量
	58105
	t
	

	综合废水处理设施
	TW001
	污水回用量
	11425
	t
	

	综合废水处理设施
	TW001
	污水排放量
	46680
	t
	

	综合废水处理设施
	TW001
	污染物处理效率
	98.5
	%
	


（二）自行监测情况
	监测项目
	监测点位名称
	项目名称
	采样时间
	检测浓度
	单位

	有组织废气
	锅炉废气（DA002)
	氮氧化物
	2024.01.29
	27
	mg/m3

	
	
	
	2024.02.19
	9
	mg/m3

	
	
	
	2024.03.07
	27
	mg/m3

	
	
	
	2024.04.01
	4
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	8
	mg/m3

	
	
	
	2024.06.03
	3
	mg/m3

	
	
	
	2024.07.01
	9
	mg/m3

	
	
	
	2024.08.30
	9
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	23
	mg/m3

	
	
	
	2024.10.11
	22
	mg/m3

	
	
	
	2024.11.01
	26
	mg/m3

	
	
	
	2024.12.26
	25
	mg/m3

	
	
	颗粒物
	2024.02.19
	4.6
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	3.5
	mg/m3

	
	
	二氧化硫
	2024.02.19
	3
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	3
	mg/m3

	
	
	林格曼黑度
	2024.02.19
	＜1级
	/

	
	
	
	2024.05.06
	＜1级
	/

	
	动物饲养废气（DA001)
	氨
	2024.02.19
	0.27
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0.3
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0.73
	mg/m3

	
	
	
	2024.11.01
	0.25
	mg/m3

	
	
	硫化氢
	2024.02.19
	0.0002
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0.0002
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0.0002
	mg/m3

	
	
	
	2024.11.01
	0.0002
	mg/m3

	
	
	臭气浓度
	2024.02.19
	112
	/

	
	
	
	2024.05.06
	72
	/

	
	
	
	2024.09.12
	112
	/

	
	
	
	2024.11.01
	97
	/

	
	污水处理站废气(DA003)
	非甲烷总烃
	2024.02.19
	2.4
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	38.5
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	4.12
	mg/m3

	
	
	
	2024.11.01
	5.22
	mg/m3

	
	
	VOCs
	2024.02.19
	1.02
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	1.22
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	7.01
	mg/m3

	
	
	
	2024.11.01
	1.26
	mg/m3

	废水
	生产废水（DW001）
	PH
	2024.02.19
	6.2
	

	
	
	
	2024.05.06
	7.4
	

	
	
	
	2024.09.12
	7.7
	

	
	
	
	2024.11.01
	7.3
	

	
	
	悬浮物
	2024.02.19
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	5
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	5
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	5
	mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	2024.02.19
	1.1
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	2.5
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	7.3
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	10.6
	mg/L

	
	
	化学需氧量
	2024.02.19
	6
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	12
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	28
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	44
	mg/L

	
	
	氨氮
	2024.02.19
	0.332
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	0.676
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	0.143
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	0.072
	mg/L

	
	
	总磷
	2024.02.19
	0.18
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	0.28
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	0.75
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	0.36
	mg/L

	
	
	总氮
	2024.02.19
	12.4
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	1.17
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	4.76
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	7.25
	mg/L

	
	
	石油类
	2024.02.19
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	0.08
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	0
	MPN/L

	
	
	粪大肠菌群
	2024.02.19
	240
	MPN/L

	
	
	
	2024.05.06
	20
	MPN/L

	
	
	
	2024.09.12
	2800
	MPN/L

	
	
	
	2024.11.01
	20
	mg/L

	
	
	阴离子表面活性剂
	2024.02.19
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	0
	mg/L

	
	
	总余氯
	2024.02.19
	0.08
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	0.11
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	0.3
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	0.23
	mg/L

	
	
	总有机碳
	2024.02.19
	4.2
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	2.9
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	3.6
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	3.8
	mg/L

	
	
	急性毒性
	2024.02.19
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	0
	mg/L

	
	
	乙腈
	2024.02.19
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.05.06
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.09.12
	0
	mg/L

	
	
	
	2024.11.01
	0
	mg/L

	无组织废气
	厂界无组织上风向1#
	臭气浓度
	2024.02.19
	0
	/

	
	
	
	2024.05.06
	0
	/

	
	
	
	2024.09.12
	0
	/

	
	
	氨
	2024.02.19
	0.025
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0.008
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0.059
	mg/m3

	
	
	硫化氢
	2024.02.19
	0
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0
	mg/m3

	
	厂界无组织下风向2#
	臭气浓度
	2024.02.19
	0
	/

	
	
	
	2024.05.06
	0
	/

	
	
	
	2024.09.12
	0
	/

	
	
	氨
	2024.02.19
	0.027
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0.012
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0.121
	mg/m3

	
	
	硫化氢
	2024.02.19
	0
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0
	mg/m3

	
	厂界无组织下风向3#
	臭气浓度
	2024.02.19
	0
	/

	
	
	
	2024.05.06
	0
	/

	
	
	
	2024.09.12
	0
	/

	
	
	氨
	2024.02.19
	0.026
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0.016
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0.096
	mg/m3

	
	
	硫化氢
	2024.02.19
	0
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0
	mg/m3

	
	厂界无组织下风向4#
	臭气浓度
	2024.02.19
	0
	/

	
	
	
	2024.05.06
	0
	/

	
	
	
	2024.09.12
	0
	/

	
	
	氨
	2024.02.19
	0.035
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0.013
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0.074
	mg/m3

	
	
	硫化氢
	2024.02.19
	0
	mg/m3

	
	
	
	2024.05.06
	0
	mg/m3

	
	
	
	2024.09.12
	0
	mg/m3


